Предложения по внесению изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 марта 2010 года № 151н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и больным лепрой».

- В Приложении № 1 к Порядку оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля в пункте 7 слова «диагностическая лаборатория» заменить на «Лабораторный центр»;

## дополнить Приложение № 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля пунктом 4:

4.	Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала лабораторного центра кожно-венерологического диспансера

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
| Заведующий лабораторным центром | 1 |
| Врач клинической лабораторной диагностики | не менее 3-х специалистов |
| Старший лаборант (медицинская сестра) | 1 |
| Фельдшер-лаборант клинической лабораторной диагностики | не менее 3-х специалистов |
| Лаборант клинической лабораторной диагностики | не менее 3-х специалистов |
| Регистратор | не менее 3-х специалистов |
| Санитарка-уборщица | в соответствии с объемом выполняемых работ |
| Сестра-хозяйка | 1 |

3.	дополнить Порядок оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля Приложениями:

Приложение №

Положение

об организации деятельности Лабораторного центра медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля

1.	Настоящее положение регулирует вопросы деятельности Лабораторного центра кожно-венерологического диспансера.

2.	Структура Лабораторного центра формируется с учетом потребностей населения субъекта Российской Федерации в осуществления клинических лабораторных исследований для диагностики заболеваний дерматовенерологического профиля.

4.	В структуре Лабораторного центра рекомендуется предусматривать следующие лаборатории:

- клинико-диагностическую;

- бактериологическую;

- биохимическую;

- иммунохимическую (серологическую);

- молекулярно-биологических исследований;

- микологическую;

- патоморфологическую.

5.	В Лабораторном центре осуществляют диагностику инфекций, передаваемых половым путём, и дерматозов в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и медицинскими технологиями.

6.	Лабораторный центр возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации.

##### 7.	На должности заведующего и врача Лабораторного центра назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. № 14292) по специальности «клиническая лабораторная диагностика».

##### 8.	На должности старшего лаборанта, фельдшера-лаборанта и лаборанта Лабораторного центра назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к специалистам, имеющим среднее профессиональное образование по специальности «лабораторная диагностика» и сертификат специалиста по специальности «клиническая лабораторная диагностика», «гистология» без предъявления требований к стажу работы (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 № 541н; зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. № 18247).

9.	Структура Лабораторного центра и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается руководителем медицинского учреждения, в составе которого он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля, утвержденному настоящим приказом).

10.	Информирование пациента о правилах подготовки к проведению клинических диагностических исследований путем разъяснения порядка и условий получения образцов биологического материала и заполнения документа об информированном согласии осуществляется медицинскими работниками Лабораторного центра.

11.	Получение образцов биологического материала (образцы капиллярной и венозной крови, отделяемое и соскобы из очагов поражения на коже, ее придатках и видимых слизистых оболочках, биообразцы, полученные при пункции лимфатических узлов и биопсии тканей) для проведения клинических диагностических исследований производится в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями или правилами медицинскими работниками Лабораторного центра, имеющими специальную подготовку, в установленных для этой цели медицинских помещениях (процедурном или смотровом кабинете).

12.	Забор образцов клинического материала (кал, моча, слюна), для проведения клинического диагностического исследования осуществляется самим пациентом в специальные контейнеры, выдаваемые медицинским персоналом Лабораторного центра.

13.	Получение образцов спермы для исследования спермограммы осуществляется самим пациентом в специальные контейнеры, выдаваемые медицинским персоналом Лабораторного центра, в условиях специального медицинского кабинета.

14.	При выполнении в Лабораторном центре диагностических исследований с образцами биологического материала, направленными из других медицинских учреждений, качество подготовки пациента к проведению исследования, забор и транспортировку образцов обеспечивают медицинские работники учреждения, которое оказывает медицинскую помощь пациенту.

Приложение №

Стандарт оснащения средствами измерения, испытательным и вспомогательным оборудованием лабораторий, организуемых в составе Лабораторного центра в медицинских учреждениях дерматовенерологического профиля

1. Стандарт оснащения средствами измерения, испытательным и вспомогательным оборудованием клинико-диагностической лаборатории, организуемой в составе Лабораторного центра в медицинских учреждениях дерматовенерологического профиля

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав | Горизонтальная или вертикальная загрузка | 1 ед. |
| 2. | Аквадистиллятор | Производительность не менее 4 л воды в час | 1 ед. |
| 3. | Микроскоп стандартный лабораторный | Бинокулярный со встроенным осветителем, с освещением по Келлеру, механическим столиком с управлением, АББЕ - конденсором, револьвером на 5 объективов: для светлого и темного полей, фазового контраста с «бесконечной» оптикой | Не менее 2 ед. |
| 4. | Стерилизатор суховоздушный | объем 80 л | 2-3 ед. |
| 5. | Автоматический анализатор гематологический | Исследование образцов крови не менее чем по 18 параметрам. | Рекомендуется 1 ед. |
| 6. | Автоматический анализатор мочи | Исследование образцов мочи по 12 физико-химическим параметрам. | Рекомендуется 1 ед. |
| 7. | Горелки спиртовые/газовые | Объем спирта до 100 мл; масса газа 52г. | Не менее 2 ед. |
| 8. | Прибор для окраски мазков по Граму | Автоматическая окраска мазков по Граму | Рекомендуется 1 ед. |
| 9. | Прибор для окраски мазков по Романовскому-Гимзе | Автоматическая окраска мазков по Романовскому-Гимзе | Рекомендуется 1 ед. |
| 10. | Весы электронные | Высокого или ультравысокого разрешения (с ценой деления не менее 0,01 гр) | 1 ед. |
| 11. | Бытовые холодильники | Объем холодильной камеры не менее 285 дм³ | 3 ед. |
| 12. | Облучатели бактерицидные настенные | Стандартные ОБН-01 | В каждое помещение «заразной зоны» |
| 13. | Контейнеры (термоконтейнеры) для доставки образцов материала | Различной емкости, включая хладагенты | 2 ед. |
| 14. | Контейнеры для дезинфекции патологических биологических агентов | Емкость 3, 5, 10 л | 10 ед. |
| 15. | Биксы (для стерилизации расходных материалов и утилизации патологического материала) | Металлические, объем 10 литров | Не менее 2 ед. |
| 16. | Кюветы для окраски препаратов | Стеклянные или пластиковые, объем до 250 мл | Не менее 4 ед. |
| 17. | Планшеты лабораторные для размещения препаратов | Пластиковые на 4, 25, 27 стекол | Не менее 2 ед. |
| 18. | Штативы для пробирок | На 10-20-40 гнезд | 10 ед. |
| 19. | Набор пипеточных дозаторов | 0,5 – 5000 мкл | Не менее 5 ед. |
| 20. | Песочные часы | На 1 и 3 минуты | 1 ед. |
| 21. | Лабораторная мебель (столы, стулья) | Покрытые материалом, допускающим многократную дезинфекционную обработку. | По числу рабочих мест |
| 22. | Персональный компьютер | Возможность регистрации результатов исследования и автоматической обработки данных. Возможность подключение к ЛИС учреждения и ведения электронных лабораторных журналов. Наличие программного обеспечения для составления годовых отчетов по выполнению лабораторных исследований. | 1 ед. |

2. Стандарт оснащения средствами измерения, испытательным и вспомогательным оборудованием бактериологической лаборатории, организуемой в составе Лабораторного центра в медицинских учреждениях дерматовенерологического профиля

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав | Горизонтальная или вертикальная загрузка | 1 ед. |
| 2. | Аквадистиллятор | Производительность не менее 4 л воды в час | 1 ед. |
| 3. | Прибор для определения стандарта мутности по МакФарланду | Проведение стандарта мутности, соответствующего 0,5 -0,6 МакФарланда | 1 ед. |
| 4. | Стерилизатор суховоздушный | объем 80 л | 2-3 ед. |
| 5. | pH- метр | Включающий в комплект штатив для электродов | 1 ед. |
| 6. | Горелки спиртовые/газовые | Объем спирта до 100 мл; масса газа 52г. | Не менее 2 ед. |
| 7. | Ламинарный шкаф | Вертикальный поток воздуха, 2 класс биологической защиты (защита продукта, оператора и окружающей среды от микробиологической контаминации) для работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности | Рекомендуется 1 ед. |
| 8. | Микроскоп стандартный лабораторный | Бинокулярный со встроенным осветителем. с освещением по Келлеру, механическим столиком с управлением, АББЕ - конденсором, револьвером на 5 объективов: для светлого и темного полей, фазового контраста с «бесконечной» оптикой | Рекомендуется 1 ед. |
| 9. | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции | Бинокулярный | Рекомендуется 1 ед. |
| 10. | Прибор для окраски мазков по Граму | Автоматическая окраска мазков по Граму | Рекомендуется 1 ед. |
| 11. | Прибор для видовой идентификации микроорганизмов | Проведение видовой идентификации грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, микроорганизмов рода Neisseria и др. | Рекомендуется 1 ед. |
| 12. | СО2 инкубатор | Концентрация СО2 от 0 до 20% Объем внутренней камеры 150 л | Рекомендуется 1 ед. |
| 13. | Бытовые холодильники | Объем холодильной камеры не менее 285 дм³ | 3 ед. |
| 14. | Термостат суховоздушный | Объем рабочей камеры 80 л, диапазон температур +25 - +60ºС (ТС 1/80) | 2-3-4 ед. (в зависимости от объема исследований) |
| 15. | Весы электронные | Высокого или ультравысокого разрешения (с ценой деления не менее 0,01 гр) | 1 ед. |
| 16. | Облучатели бактерицидные настенные | Стандартные ОБН-01 | В каждое помещение «заразной зоны» |
| 17. | Эксикатор | Пластиковый или стеклянный емкостью 2-5 л | 2-5 ед. |
| 18. | Контейнеры (термоконтейнеры) для доставки образцов материала | Различной емкости, включая хладагенты | 2 ед. |
| 19. | Контейнеры для дезинфекции патологических биологических агентов | Емкость 3, 5, 10 л | 10 ед. |
| 20. | Биксы (для стерилизации расходных материалов и утилизации патологического материала) | Металлические, объем 10 литров | Не менее 2 ед. |
| 21. | Кюветы для окраски препаратов | Стеклянные или пластиковые, объем до 250 мл | Не менее 4 ед. |
| 22. | Планшеты лабораторные для размещения препаратов | Пластиковые на 4, 25, 27 стекол | Не менее 2 ед. |
| 23. | Штативы для пробирок | На 10-20-40 гнезд | 10 ед. |
| 24. | Набор пипеточных дозаторов | 0,5 – 5000 мкл | Не менее 5 ед. |
| 25. | Песочные часы | На 1 и 3 минуты | 1 ед. |
| 26. | Лабораторная мебель (столы, стулья) | Покрытые материалом, допускающим многократную дезинфекционную обработку. | По числу рабочих мест |
| 27. | Персональный компьютер | Возможность регистрации результатов исследования и автоматической обработки данных. Возможность подключение к ЛИС учреждения и ведения электронных лабораторных журналов. Наличие программного обеспечения для составления годовых отчетов по выполнению лабораторных исследований. | 1 ед. |

3. Стандарт оснащения средствами измерения, испытательным и вспомогательным оборудованием биохимической лаборатории, организуемой в составе Лабораторного центра в медицинских учреждениях дерматовенерологического профиля

| № пп. | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав | Горизонтальная или вертикальная загрузка | 1 ед. |
| 2. | Аквадистиллятор | Производительность не менее 4 л воды в час | 1 ед. |
| 3. | Автоматический биохимический анализатор | Программированное исследование не менее 40 биохимических показателей крови | 1 ед. |
| 4. | Автоматический ионо-селективный анализатор | Исследование уровня ионов калия, натрия, кальция и pH крови. | 1 ед. |
| 5. | Коагулометр | Исследование содержания фибриногена, тромбина, протромбина, определение активированного частичного тромбопластинового времени. | 1 ед. |
| 6. | Весы электронные | Высокого или ультравысокого разрешения (с ценой деления не менее 0,01 гр) | 1 ед. |
| 7. | Термостат суховоздушный | Объем рабочей камеры 80 л, диапазон температур +25 - +60 оС (ТС 1/80) | 3-4 ед. (в зависимости от объема исследований) |
| 8. | Центрифуга лабораторная | Диапазон регулируемых оборотов 1000-3000 об/мин, наличие таймера (ОПН-3, ЦЛК-3) | не менее 3 ед. |
| 9. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных | Объем измерений в диапазоне 0,5 - 5000 мкл, | не менее 15 ед. |
| 10. | Принтер для регистрации результатов ИФА | Струйный, лазерный | 1 ед. |
| 11. | Бытовые холодильники | Объем холодильной камеры не менее 285 дм3, морозильная камера на -18оС | 3 ед. |
| 12. | Штативы для пробирок | Не 10-20-40 гнезд | 30 ед. |
| 13. | Облучатели бактерицидные настенные | Стандартные (ОБН - 1) | по числу рабочих комнат |
| 14. | Контейнеры для дезинфекции | Емкость 3, 5, 10 литров | 10 ед. |
| 15. | Контейнеры (термо-контейнеры) для доставки образцов материала | Различной емкости, включая хладагенты | 2 ед. |
| 16. | Лабораторная мебель (столы, стулья) | Покрытие материалом, допускающими многократную дезинфекционную обработку. | по числу рабочих мест |
| 17. | Персональный компьютер | Возможность регистрации результатов исследования и автоматической обработки данных. Возможность подключение к ЛИС учреждения и ведения электронных лабораторных журналов. Наличие программного обеспечения для составления годовых отчетов по выполнению лабораторных исследований. | 1 ед. |

4. Стандарт оснащения средствами измерения, испытательным и вспомогательным оборудованием иммунохимической (серологической) лаборатории, организуемой в составе Лабораторного центра в медицинских учреждениях дерматовенерологического профиля

| № пп. | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав | Горизонтальная или вертикальная загрузка | 1 ед. |
| 2. | Аквадистиллятор | Производительность не менее 4 л воды в час | 1 ед. |
| 3. | ИФА анализатор | С системой проведения иммунологических анализов в микропланшетном формате с набором фильтров (450, 490, 620-670) | 1 ед. |
| 4. | Вошер для ИФА | Автоматический 8-канальный, программируемый | 1 ед. |
| 5. | Принтер для регистрации результатов ИФА | Струйный, лазерный | 1 ед. |
| 6. | Орбитальный шейкер | Наличие платформы для 4 планшет, цифрового дисплея с таймером, регулятором скорости вращения и датчиком температуры | 2 ед. |
| 7. | Инактиватор сыворотки крови | Температура инактивации 56±2 оС, наличие таймера (ИСА-45-01) | 2 ед. |
| 8. | Микроскоп стандартный лабораторный | С освещением по Кёллеру, механическим столиком с управлением, АББЕ-конденсором, револьвером на 5 объективов: для светлого и темного полей, фазового контраста с "бесконечной" оптикой | 1 ед. |
| 9. | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции | Бинокулярный (Микмед.-2) | 1 ед. |
| 10. | Стерилизатор суховоздушный | Электрический сушильный шкаф объем 80 л | 2-3 ед. |
| 11. | Термостат суховоздушный | Объем рабочей камеры 80 л, диапазон температур +25 - +60 оС (ТС 1/80) | 3-4 ед. (в зависимости от объема исследований) |
| 12. | Центрифуга лабораторная | Диапазон регулируемых оборотов 1000-3000 об/мин, наличие таймера (ОПН-3, ЦЛК-3) | не менее 3 ед. |
| 13. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных | Объем измерений в диапазоне 0,5 - 5000 мкл, | не менее 15 ед. |
| 14. | Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных | Объем измерений в диапазоне 0,5 - 5000 мкл, | не менее 5 ед. |
| 15. | рН-метр | Включающий в комплект штатив для электродов | рекомендуется 1 ед. |
| 16. | Бытовые холодильники | Объем холодильной камеры не менее 285 дм3, морозильная камера на -18оС | 3 ед. |
| 17. | Штативы для пробирок | Не 10-20-40 гнезд | 30 ед. |
| 18. | Облучатели бактерицидные настенные | Стандартные (ОБН - 1) | по числу рабочих комнат |
| 19. | Контейнеры для дезинфекции | Емкость 3, 5, 10 литров | 10 ед. |
| 20. | Контейнеры (термо-контейнеры) для доставки образцов био-логического материала | Различной емкости, включая хладагенты | 2 ед. |
| 21 | Лабораторная мебель (столы, стулья) | Покрытие материалом, допускающими многократную дезинфекционную обработку. | по числу рабочих мест |
| 22 | Персональный компьютер | Возможность регистрации результатов исследования и автоматической обработки данных. Возможность подключение к ЛИС учреждения и ведения электронных лабораторных журналов. Наличие программного обеспечения для составления годовых отчетов по выполнению лабораторных исследований. | 1 ед. |

5. Стандарт оснащения средствами измерения, испытательным и вспомогательным оборудованием лаборатории молекулярно-биологических исследований, организуемой в составе Лабораторного центра в медицинских учреждениях дерматовенерологического профиля

| № пп. | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав | Горизонтальная или вертикальная загрузка | 1 ед. |
| 2. | Аквадистиллятор | Производительность не менее 4 л воды в час | 1 ед. |
| 3. | Твердотельный термостат для пробирок типа Эппендорф | Температурный режим до 99оС | Не менее 2 ед. |
| 4. | Насос с колбой-ловушкой | Возможность создания отрицательного давления в собирающей колбе | Не менее 1 ед. |
| 5. | Высокоскоростная микроцентрифуга для пробирок типа Эппендорф | 3-12 тыс. оборотов в минуту | Не менее 2 ед. |
| 6. | Вортекс (центрифуга -встряхиватель) | Наличие сменных роторов для пробирок на 0,5 и 1,5 мл | Не менее 2 ед. |
| 7. | Настольный ПЦР-бокс (типа Циклотемп) | Наличие УФ-облучателя, локального освещения, глубина не менее 600 мм | Не менее 2 ед. |
| 8. | Программируемый термостат – Амплификатор | Наличие не менее 2 конфорок с независимым программированием, всего не менее 40 лунок для пробирок, наличие собственного объема памяти, диапазон температур до 99оС, активное регулирование | Не менее 2 ед. |
| 9. | Аппарат для проведения горизонтального электрофореза с источником питания | Задаваемое напряжение в буфере до 500 мВольт | Не менее 1 ед. |
| 10. | Трансиллюминатор | Наличие защитного экрана | Не менее 1 ед. |
| 11. | Видеосистема для регистрации гелей | Программное обеспечение «ГельДок» | Рекомендуется 1 ед. |
| 12. | Автоматические пипетки-дозаторы | Объемы: 0,1-10 мл, 5-40 мл, 40-200 мл, 200-1000 мл | Не менее 20 ед. |
| 13. | Бытовой холодильник для хранения реактивов и образцов биологических материалов. | Наличие морозильной камеры на минус 18-20оС. | Не менее 2 ед. |
| 14. | Пластиковые контейнеры для дезинфекции продуктов исследования. | Емкость 1 и 3 литра. | 3 ед. |
| 15. | Контейнеры (термо-контейнеры) для доставки образцов материала | Различной емкости, включая хладагенты. | 2 ед. |
| 16. | Штативы | Для пробирок типа эппендорф объемом 1,5 мл; на 36 ячеек. | Не менее 5 ед. |
| 17. | Облучатели бактерицидные настенные | С максимальным излучением в области 260 нм (типа ДБ-60) с мощностью из расчета 2,5 вт на 1м3. | В каждое по-мещение «заразной зоны» |
| 18. | Лабораторная мебель (столы, стулья) | Покрытые материалом, допускающим многократную дезинфекционную обработку. | По числу рабочих мест |
| 19. | Компьютер с принтером для регистрации результатов в электронном виде и на бумажном носителе | Возможность регистрации результатов исследования и автоматической обработки данных. Возможность подключение к ЛИС учреждения и ведения электронных лабораторных журналов. Наличие программного обеспечения для составления годовых отчетов по выполнению лабораторных исследований. | 2 ед. |

6. Стандарт оснащения средствами измерения, испытательным и вспомогательным оборудованием микологической лаборатории, организуемой в составе Лабораторного центра в медицинских учреждениях дерматовенерологического профиля

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав | Горизонтальная или вертикальная загрузка | 1 ед. |
| 2. | Аквадистиллятор | Производительность не менее 4 л воды в час | 1 ед. |
| 3. | Микроскоп стандартный лабораторный | Бинокулярный со встроенным осветителем, с освещением по Келлеру, механическим столиком с управлением, АББЕ - конденсором, револьвером на 5 объективов: для светлого и темного полей, фазового контраста с «бесконечной» оптикой | Рекомендуется 2 ед. |
| 4. | Стерилизатор суховоздушный | объем 80 л | 2-3 ед. |
| 5. | pH- метр | Включающий в комплект штатив для электродов | 1 ед. |
| 6. | Горелки спиртовые/газовые | Объем спирта до 100 мл; масса газа 52г. | Не менее 2 ед. |
| 7. | Ламинарный шкаф | Вертикальный поток воздуха, 2 класс биологической защиты (защита продукта, оператора и окружающей среды от контаминации возбудителями микозов) для работы с микроорганизмами и патогенными грибами 3-4 групп патогенности | Рекомендуется 1 ед. |
| 8. | Термостат суховоздушный | Объем рабочей камеры 80 л, диапазон температур +25 - +60ºС (ТС 1/80) | 2-4 ед. (в зависимости от объема исследований) |
| 9. | Весы электронные | Высокого или ультравысокого разрешения (с ценой деления не менее 0,01 гр) | 1 ед. |
| 10. | Бытовые холодильники | Объем холодильной камеры не менее 285 дм³ | 3 ед. |
| 11. | Облучатели бактерицидные настенные | Стандартные ОБН-01 | В каждое поме-щение «заразной зоны» |
| 12. | Контейнеры (термоконтейнеры) для доставки образцов материала | Различной емкости, включая хладагенты | 2 ед. |
| 13. | Контейнеры для дезинфекции патологических биологических агентов | Емкость 3, 5, 10 л | 10 ед. |
| 14. | Биксы (для стерилизации расходных материалов и утилизации патологического материала) | Металлические, объем 10 литров | Не менее 2 ед. |
| 15. | Кюветы для окраски препаратов | Стеклянные или пластиковые, объем до 250 мл | Не менее 4 ед. |
| 16. | Планшеты лабораторные для размещения препаратов | Пластиковые на 4, 25, 27 стекол | Не менее 2 ед. |
| 17. | Штативы для пробирок | На 10-20-40 гнезд | 10 ед. |
| 18. | Набор пипеточных дозаторов | 0,5 – 5000 мкл | Не менее 5 ед. |
| 19. | Песочные часы | На 1 и 3 минуты | 1 ед. |
| 20. | Лабораторная мебель (столы, стулья) | Покрытые материалом, допускающим многократную дезинфекционную обработку. | По числу рабочих мест |
| 21. | Персональный компьютер | Возможность регистрации результатов исследования и автоматической обработки данных. Возможность подключение к ЛИС учреждения и ведения электронных лабораторных журналов. Наличие программного обеспечения для составления годовых отчетов по выполнению лабораторных исследований. | 1 ед. |

7. Стандарт оснащения средствами измерения, испытательным и вспомогательным оборудованием патоморфологической лаборатории, организуемой в составе Лабораторного центра в медицинских учреждениях дерматовенерологического профиля

| № пп. | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аквадистиллятор | Производительность не менее 4 л воды в час | 1 ед. |
| 2. | Весы лабораторные | Набор весов для диапазона нагрузок от 0,01 г до 100г. | 1 ед. |
| 3. | Микротом роторный или санный | высокопроизводительные приборы, предназначенные для изготовления серийных срезов, оснащенные одноразовыми лезвиями или многоразовыми ножами | Не менее 1 ед. (в зависимо-сти от объема исследований) |
| 4. | Микроскоп лабораторный | Бинокулярные с осветителем и набором объективов от х4 до х100 | Не менее 1 ед. (по 1 на каждое рабочее место врача-патологоанатома) |
| 5. | Облучатель бактерицидный | С максимальным излучением в области 260 нм (типа ДБ-60) с мощностью из расчета 2,5 вт на 1м3. | Не менее 1 ед., количество облучателей определяется площадью помещения |
| 6. | Термованна для расправления гистологических срезов | Регулятор температуры с длительным автоматическим поддержанием заданного режима нагревания. Диапазон температур 30-80 град погрешность +/- 0,5 град. °С, время выхода на рабочий режим 15 мин, время непрерывной работы не ограничено. | По количеству микротомов |
| 7. | Нагревательные столики для сушки парафиновых срезов | Регулятор температуры с длительным автоматическим поддержанием заданного режима нагревания. Диапазон температур 30-80 град погрешность +/- 0,5 град. °С, время выхода на рабочий режим 15 мин, время непрерывной работы не ограничено. | Не менее 1 ед. |
| 8. | Термостат | Объем рабочей камеры 80 л, диапазон температур +25 - +60ºС (ТС 1/80) | 2-3-4 ед. (в зависимости от объема исследований) |
| 9. | pH- метр | Включающий в комплект штатив для электродов | 1 ед. |
| 10. | Препаровальные иглы и кисти | Предназначены для сбора и расправления гистологических срезов. | Не менее 5 ед. (по количеству рабочих мест лаборантов) |
| 11. | Ламинарный шкаф | Вертикальный поток воздуха, 2 класс биологической и химической защиты для работы с химическими реактивами микроорганизмами и патогенными грибами 3-4 групп патогенности | Рекомендуется 1 ед. |
| 12. | Наборы для лабораторной посуды | Стаканы, колбы, цилиндры, стеклянные банки темного и светлого стекла с притертыми крышками, воронки лабораторные, чашки Петри (стеклянные), наборы бюксов, штативы для пробирок, ерши для лабораторной посуды | в зависимости от объема исследований |
| 13. | Планшеты и коробки для переноски и хранения микропрепаратов | Вместимостью от 1 до 100 препаратов | в зависимости от объема и видов ис-следований |
| 14. | Дозатор одноканальный | Переменного объема от 0,5 до 1000мкл. | по количеству рабочих мест лаборантов |
| 15. | Бытовой холодильник для хранения реактивов | Наличие морозильной камеры на минус 18-20оС. | Не менее 2 ед. |
| 16. | Часы-таймер | Возможность регулирования времени в минутах, наличие звукового сигнала. | Не менее 1 ед. (по количеству рабочих мест лаборантов) |
| 17. | Спиртовая горелка | Объем спирта до 100 мл; | по количеству рабочих мест лаборантов |
| 18. | Шкаф архивный | Для хранения препаратов и блоков | Не менее 1 ед. (в зависимости от объема исследований) |
| 19. | Шкафы лабораторные для хранения химических реактивов | Регулируемые опоры, двери с замком | количество зависит от объема исследуемого материала |
| 20. | Тумбы и столы лабораторные под аппараты и приборы | Покрытые материалом, допускающим многократную дезинфекционную обработку. | По числу приборов |
| 21. | Лабораторная мебель (столы, стулья) | Покрытые материалом, допускающим многократную дезинфекционную обработку. | По числу рабочих мест |
| 22. | Контейнеры для дезинфекции патологических биологических агентов | Емкость 3, 5, 10 л | 10 ед. |
| 23. | Компьютер с принтером для регистрации результатов в электронном виде и на бумажном носителе | Возможность регистрации результатов исследования и автоматической обработки данных. Возможность подключение к ЛИС учреждения и ведения электронных лабораторных журналов. Наличие программного обеспечения для составления годовых отчетов по выполнению лабораторных исследований. | По числу рабочих мест |

8. Стандарт оснащения вспомогательным оборудованием блока общего пользования Лабораторного центра в медицинских учреждениях дерматовенерологического профиля (при отсутствии возможности приобретения данного вида оборудования для каждой конкретной лаборатории)

| № пп. | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав | Горизонтальная или вертикальная загрузка | 3 ед. |
| 2. | Аквадистиллятор | Производительность не менее 4 л воды в час | 3 ед. |
| 3. | Стерилизатор суховоздушный | объем 80 л | 2-3 ед. |
| 4. | Центрифуга лабораторная | Диапазон регулируемых оборотов 1000-3000 об/мин, наличие таймера (ОПН-3, ЦЛК-3) | не менее 5 ед. |
| 5. | Компьютер с принтером для регистрации результатов в электронном виде и на бумажном носителе | Возможность регистрации результатов исследования и автоматической обработки данных. Возможность подключение к ЛИС учреждения и ведения электронных лабораторных журналов. Наличие программного обеспечения для составления годовых отчетов по выполнению лабораторных исследований. | 3-5 ед. |